## Worksheet 1
Instrument | Measurement | 2σ hourly uncertainty | DJFa | MAMa | JJAa | SONa | Referenceb
AQD | NO (pptV) | 1.4 pptVc (55 %)d | 5.3 ± 7.8 | 1.9 ± 4.2 | 2.7 ± 5.6 | 3.6 ± 5.9 | Andersen et
| NO2 (pptV) | 4.4 pptVc (36 %)d | 27.0 ± 35.8 | 10.0 ± 13.5 | 10.2 ± 16.8 | 10.6 ± 15.7 | al. (2021)
Thermo | O3 (ppbV) | 0.07 ppbVe ( | 38.9 ± 8.8 | 39.2 ± 12.1 | 29.9 ± 11.9 | 31.2 ± 11.1 | Read et
Scientific 49i | [6 empty] | al. (2008)
Ocean Optics | jNO2 (10−3 s−1) | 15 % | 7.8 ± 2.7 | 9.3 ± 2.2 | 8.9 ± 2.5 | 8.7 ± 2.4 | See Supplement
QE650000 | jO(1D) (10−5 s−1) | 15 % | 1.7 ± 1.2 | 3.0 ± 1.3 | 2.6 ± 1.2 | 2.6 ± 1.2
Picarro | CO (ppbV) | 1.0 ppbV ( | 99.0 ± 20.2 | 103 ± 17 | 80.0 ± 19.3 | 84.5 ± 16.6 | Zellweger et
| CH4 (ppbV) | 0.3 ppbV ( | 1916 ± 26 | 1914 ± 29 | 1886 ± 34 | 1896 ± 30 | al. (2012, 2016)
GC-FID | Ethane (pptV) | 5.2 % | 1438 ± 600 | 1204 ± 608 | 518 ± 267 | 660 ± 449 | Steinbrecher
| Ethene (pptV) | 5.0 % | 31.2 ± 18.6 | 23.2 ± 9.8 | 27.5 ± 15.1 | 28.9 ± 19.6 | (2019)
| Acetylene (pptV) | 10.7 % | 134 ± 86 | 86.9 ± 82.4 | 22.6 ± 22.2 | 38.1 ± 38.5
| Propane (pptV) | 5.6 % | 336 ± 259 | 148 ± 195 | 20.6 ± 18.7 | 71.0 ± 133
| Propene (pptV) | 6.9 % | 8.6 ± 8.6 | 8.8 ± 11.5 | 8.0 ± 6.2 | 7.2 ± 6.1
| Iso-butane (pptV) | 6.4 % | 40.4 ± 39.5 | 11.0 ± 20.0 | 3.2 ± 4.3 | 8.4 ± 15.5
| n-butane (pptV) | 5.0 % | 82.8 ± 80.7 | 19.4 ± 36.0 | 6.0 ± 7.3 | 22.1 ± 40.5
| Iso-pentane (pptV) | 4.6 % | 11.1 ± 14.9 | 3.6 ± 6.2 | 5.2 ± 9.5 | 4.0 ± 6.7
| n-pentane (pptV) | 6.4 % | 8.7 ± 11.4 | 2.9 ± 4.7 | 1.7 ± 2.6 | 3.5 ± 5.2
| Benzene (pptV) | 4.8 % | 40.1 ± 30.5 | 22.9 ± 23.3 | 11.1 ± 10.5 | 17.3 ± 11.5
| Toluene (pptV) | 6.3 % | 4.6 ± 5.4 | 3.0 ± 4.2 | 2.9 ± 2.8 | 3.4 ± 3.1
| Methanol (pptV) | 20.7 % | 486 ± 563 | 698 ± 734 | 677 ± 603 | 857 ± 655
| Acetone (pptV) | 12.2 % | 506 ± 263 | 614 ± 274 | 767 ± 332 | 681 ± 213
Campbell | Temperature (∘C) | 0.4 ∘C at 5–40 ∘C | 22.0 ± 2.3 | 21.7 ± 1.4 | 24.5 ± 2.5 | 25.8 ± 2.1 | Carpenter et
Scientific | Pressure (hPa) | 1.0 hPa at 0–40 ∘C | 1016 ± 4 | 1016 ± 3 | 1015 ± 4 | 1014 ± 3 | al. (2010)
weather | Relative humidity (%) | 2 % at 10 %–90 % | 74.9 ± 12.8 | 77.2 ± 10.4 | 82.8 ± 8.8 | 81.1 ± 11.9
station | Solar radiation (W m−2) | 5 % | 615 ± 312 | 785 ± 251 | 737 ± 283 | 716 ± 273