## Worksheet 1
Species | Instruments | Time | Detection limit | Accuracy
|  | resolution |  | (1σ)
NO, NO2 | Chemiluminescence/photolytic converter | 1 min | 60 ppt | NO: ±5.2 %
| (Model 42i; Thermo Scientific) |  |  | NO2: ±15.2 %
OH | Nitrate-quadrupole chemical ionization | 10 s | Lab: 1.7×105 cm−3 | ±44 %
| mass spectrometer (CIMS) |  | Daytime: 1.2×106 cm−3
Ozone | Ozone analyzer (Model 49i; Thermo) | 1 min | 0.5 ppb | ±6.0 %
JNO2 | Filter radiometer (Metcon) | 1 min | 4×10-5 s−1 | ±10 %
HONO | Iodide-ToF-CIMS (Aerodyne Inc) | 1 s | 0.2 ppt | ±15 %
SO2 | Pulsed fluorescence SO2 analyzer | 1 min | 1 ppb | ±6.1 %
(Model 43i; Thermo)
CO | Gas filter correlation CO analyzer | 1 min | 40 ppb | ±7.4 %
(Model 48i; Thermo)
NH3 | Chemiluminescence NH3 analyzer | 2 min | 1 ppb | ±8 %
(Model 17i; Thermo)
Particle number | Scanning mobility particle sizer (TSI) | 5 min | 1 particle per cm3 | ±10 %
size distribution
VOCs | GC-MS/FID (GC955 series 611/811; | 1 h | ∼10 ppt | ±20 %
Syntech Spectras)
| PTR-MS (PTR-QMS 500; IONICON | 5 min | 20 ppt | ±20 %
Analytik, Austria)
OVOCs | PTR-ToF-MS (IONICON Analytic) | 1 s | ∼10 ppt | ±15 %